- A Geiger-Müller számláló detektor karakterisztikájának a meghatározása (ro: Determinarea caracteristicii de numărare a contorului Geiger-Müller)

  - Vázold a GM készülék felépítését!

  - Mely elemi elektrotechnikai eszköz sajátos esete a GM számláló ?

  - Milyen típusú GM készülékeket különböztetünk meg egymástól ?

  - A henger alakú GM cső elvi vázlata!

  - Mely részecskék detektálására alkalmazható nagy hatásfokkal a felületén rés nélküli GM cső ?

  - Magyarázd a GM számláló működési elvét!

  - Mivel jellemezhető egyértelműen egy adott GM cső ?

  - Hogyan értelmezzük a GM számláló karakterisztikáját ?

  - Hogyan rögzítjük egy GM készülék számlálási karakterisztikáját ?

  - Hogyan detektáljuk az α részecskéket?

  - Milyen gázt használnak, milyen nyomáson a GM csövekben? Mennyi a légköri nyomás értéke higanymilliméterben?

  - Írjuk le a mérés menetét !

  - Meddig növeljük a GM kondenzátorra táplált feszültséget ?

  - Hogyan számoljuk a közepes négyzetes eltérést ?

- Geiger-Müller részecske számláló holtidejének a meghatározása (ro:  Determinarea timpului mort al unui contor cu autoextincţie)

  - Mik okozzák a GM készülékben az elektromos kisülések lavina szerű megjelenését?

  - Hogyan lehet ezt a jelenséget mérsékelni?

  - Hogyan zajlik le az automatikus mérsékelés jelensége a lavina szerű kisülések megakadályozására? Milyen molekulákat juttatnak be a GM csőbe?

  - Halogén mérsékelő gázok hátrányai;

  - Mit nevezünk egy GM részecske detektor holtidejének?

  - Miért jó, ha ismerjük egy GM detektor holtidejét?

  - r impulzus esetén egységnyi idő alatt mennyi az össz holtidő, mely alatt a számlálónk nem detektál részecskét? Feltételezve, hogy R a számlálási sebesség ideális esetben (holtidő zérus), hány részecskét nem detektált a számláló?

  - Írjuk fel az egyenletet, amelyből az ideális detektálási (számlálási) sebességet kiszámolhatjuk r függvényében?

  - Vázold a mérés elvét, amelynek segítségével eljutunk a holtidő (τc) értékéhez!